**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς**

**ΠΡΟΣ**

**ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ E-MAIL:** |  |
| **ΑΦΜ-ΔΟΥ:** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:** |  |
| **Α.Δ.Τ. ( Νομίμου Εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1. | Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ακόλουθες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:  - **Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β′/16‑10‑2003)** — Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης  -**Κ.Υ.Α. 468/2003 (ΦΕΚ 1273 Β′/05‑09‑2003)** — Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης  -**Κ.Υ.Α. 284/2006 (ΦΕΚ 1736 Β′/30‑08‑2007)** — Εναρμόνιση με Οδηγίες 1999/32/ΕΚ και 2005/33/ΕΚ (όριο θείου ≤ 0,1%)  - **Κ.Υ.Α. 128/2016 (ΦΕΚ 3958 Β′/09‑12‑2016)** — Εναρμόνιση με Οδηγία 2016/802/ΕΕ για περαιτέρω περιορισμούς ασφάλειας και περιεκτικότητας σε θείο ). Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. | ΝΑΙ |  |
| **2.** | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:  -το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.  -ότι το προσφερόμενο είδος ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε.  -ότι το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία στις τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |
| **3.** | Άδεια εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια λιανικής εμπορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τον όρο «άδεια λιανικής εμπορίας» εννοείται η άδεια πρατηριούχου υγρών καυσίμων ή η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, επίσης ο Προμηθευτής πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην εν λόγω άδεια. | ΝΑΙ |  |
| **4.** | Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου θα αναφέρει ότι θα διαθέτει μεταφορικά μέσα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης τα οποία πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την παραλαβή. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου θέρμανσης, τότε στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης ο αριθμός, η συνολική χωρητικότητα και ο τόπος εγκατάστασης των δεξαμενών αποθήκευσης του πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν αναγράφονται στη σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν χρειάζεται δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, θα πρέπει, επίσης, να το αιτιολογήσει με σχετική υπεύθυνη δήλωση. | ΝΑΙ |  |
| **5** | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρονται οι αριθμοί των βυτιοφόρων οχημάτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, που διαθέτει, καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των ως άνω βυτιοφόρων οχημάτων. Με τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνυποβάλλονται και φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων | ΝΑΙ |  |
| **6.** | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει τα διυλιστήρια παρασκευής του πετρελαίου θέρμανσης και ο τόπος που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτών. | ΝΑΙ |  |
| **7.** | Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για τον αναθέτοντα φορέα, παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης | ΝΑΙ |  |
| **8.** | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. | ΝΑΙ |  |
| **9.** | Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων και να καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν. «Όρος απαράβατος» | ΝΑΙ |  |
| **10.** | Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής αποστολής δειγμάτων των προσφερόμενων καυσίμων για ποιοτικό έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα του προμηθευτή, εφόσον η Υπηρεσία το κρίνει αναγκαίο | ΝΑΙ |  |
| **11.** | Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων καυσίμων. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου παραγωγής. Απαγορεύεται από τον ανάδοχο η ανάθεση όλης της ποσότητας ή μέρους της ποσότητας σε οποιονδήποτε τρίτο. | ΝΑΙ |  |
| **12.** | Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας | ΝΑΙ |  |

……./……/………

Ο προσφέρων

Σφραγίδα -Υπογραφή